1 / 4

Neuerungen für XBT-L1000 V3.50 Software

Juni 20000

Systemanforderungen

486/66 MHz. PC (90 MHz. Pentium empfohlen.)

Minimum 2x CD-ROM .

Microsoft Windows 95 / 98 oder NT 4.x

8 MB. RAM (24 MB. RAM empfohlen.)

30 MB. Freier Festplattenspeicher.

VGA – Auflösung oder höher.

Maus oder kompatibles Gerät.

Installation

Die XBT-L1000 CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk einlegen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Wenn das Setup- Programm nicht automatisch startet, klicken Sie bitte auf die “Setup.exe” im Wurzelverzeichnis ihres CD-ROM Laufwerkes.

XBT-L1000 starten

Öffnen Sie den Ordner in den Sie die XBT-L1000 Software installiert haben und klicken Sie doppelt auf das  XBT-L1000 V3.50  Icon.

(Auf dem Desktop wird ebenfalls ein Icon installiert.)

Bitte beachten Sie !

XBT-L1000 V3.50 CD-ROM wird mit Bedienungsanleitungen im PDF Format in deutscher, englischer, französischer, spanischer und italienischer Sprache geliefert.

4 / 4

W915279560111 A05

2 / 4

3 / 4

## Funktionserweiterungen

Die folgenden Funktionen wurden dieser Softwareversion hinzugefügt. Bitte ziehen Sie auch das Bedienerhandbuch und die Hilfefunktion zu Rate

|  | ## Die Länge des Textfeldes der zweiten und dritten Sprache ist nicht mehr von der Leitsprache abhängig. |
| --- | --- |
|  | ## Die Länge des Textes innerhalb der aufgezählten Liste der zweiten und dritten Sprache ist nicht mehr von der Leitsprache abhängig. |
|  | ## Die alphanumerischen und semigrafischen Terminals können jetzt bis zu drei Sprachen bei der Funktion “Aufgezählte Liste “ vorhalten. |
|  | ## Die aktive Seite kann direkt ausgedruckt werden (Applikations-, Alarm-, Hilfe- oder Modellseiten ) |
|  | ## Direkter Zugriff auf Variablen über das Feldinformationsfenster (Applikations -, Alarm-, Hilfe-, oder Modellseiten). |
|  | ## Symbole und Kommentare werden im Feldinformationsfenster angezeigt. |
|  | ## Im Feldinformationsfenster können die Spalten nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. |
|  | ## Adressen und Gerätesymbole können direkt aus dem Feldinformationsfenster geändert werden. |
|  | ## Die Variableneinstellungen werden beibehalten wenn innerhalb der folgenden Protokolle gewechselt wird : Unitelway / Fipio / Fipway / Isaway* / TCP IP (XWAY)* Modbus / Modbus Plus * Für T-XBT |
|  | ## Erweiterte Suchfunktion für Texte bei den grafischen Terminals XBT-F ( auch innerhalb von Listen ). |
|  | ## Erweiterte Suchfunktion für Texte bei den alphanumerischen und semigrafischen Terminals ( auch innerhalb von Listen ). |
|  | ## Erstellung neuer Seiten ( Applikations -, Alarm-, Hilfe- oder Modellseiten) im Fenster “Verzeichnisstruktur” durch Drücken der rechten Maustaste. |
|  | ## Laden von Applikationen über Modbus Plus und Fipway Netzwerke für die grafischen Terminals XBT-F. |
|  | ## Konfiguration der Hintergrundfarbe von Texten bei den grafischen Terminals XBT-F. |
|  | ## Konfiguration der Hintergrundfarbe von alphanumerischen Variablen bei den grafischen Terminals XBT-F. |
|  | ## Funktionstasten können mit Paßwörtern geschützt werden ( XBT-F ) |

| ## Verbesserungen gegenüber Vorgängerversionen |  |
| --- | --- |
| 1. | Die Suchfunktion für Variablen schließt ab sofort die Funktionstasten mit ein. |
| 2. | - Die Suchfunktion im Menü Bearbeiten wurde um die Funktion Suchen/Ersetzen erweitert. |
| 3. | - Die bei einem XBT-HM017010A8 Terminal geladene Applikation finden Sie auf der XBTL1000 CD im Verzeichnis : - C:\…\XBT-L1000\Apps\Modbus\ATV\ |